询价通知书

项目编号：18B-XJCG02

项目名称：锅炉房维修询价工程(第二次)

采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

- 2018年3月

第一部分  采购询价公告

重庆幼儿师范高等专科学校拟对我校锅炉房维修询价工程项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

一、项目编号：18B-XJCG02

二、项目名称：锅炉房维修询价工程

三、项目内容

| 项目内容 | 最高限价（元） | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉房维修询价工程 | 46780 | 1 |

四、供应商资质要求

（一）合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或室内外装饰工程专业承包贰级及以上资质或具有施工劳务资质。（提供营业执照复印件加盖投标人公章，原件备查）

五、响应文件的递交

1、响应文件递交地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）。

2、响应文件递交开始时间：2018年3月22日9：00（北京时间）

3、响应文件递交截止时间：2018年3月22日9：30（北京时间）

注：请有意参加本项目的投标人在规定时间内将所有投标资料密封后递交至重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室），逾期不再受理。投标资料未按要求进行密封或投标资料提交不完整采购人将视为无效投标。

六、开标时间及地点

1、开标时间：2018年3月22日9:30（北京时间）

2、开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）

七、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

联系人： 冉老师  85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年3月19日

第二部分  询价项目说明及要求

一、询价项目内容及要求一览表

| 项目内容 | 最高限价（元） | 成交供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房维修询价工程 | 46780 | 1 | 1、本项目涉及的所有材料须在中国大陆境内生产；2、报价不得高于采购人预算。 |

二、施工要求及范围：

本次锅炉房维修项目包含屋顶漏水维修及锅炉房部分改造维修两部分

（一）屋顶漏水（12m*10m）：

- 拆除原保温隔热层120㎡；

- 细石混凝土保护层（30mm厚）120㎡；

- JS防水涂料（雨虹）三遍，每遍间隔干燥；

- 建筑垃圾垂直运输、人工转运、除渣、外运等费用；

（二）锅炉房改造：

- 开水台拆除，原有水泥台板重新铺青石（规格40cm宽，3cm厚）；

- 接开水通道铺设透水砖120㎡；

- 塑钢水篦子（规格50cm*50cm），约60m；

- 原沟清理、修补、除渣及外运；

- 污水井提高，重新砌筑。

注：本次维修项目的最终工程量、材料及施工要求以现场踏勘确认为准。

三、现场踏勘

本项目采购人不组织集中踏勘，现场踏勘人员必须携带本人的有效身份证件，于提交响应文件截止时间前的工作时间内自行前往本项目施工现场进行踏勘，所涉及安全及费用等问题由供应商自行承担。参加或未参加踏勘的供应商均视为已对本项目建设内容、设备材料、施工要求、询价文件内容等充分理解，供应商按询价文件要求完成本项目的实施，并自愿承担本项目的所有风险。未在指定时间内参加现场踏勘的供应商，视为主动放弃本项目现场踏勘及投标的权利，由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

中标人须根据采购人现场地形地貌和采购人现场管理人员的要求进行合理化施工，最终安装数量和尺寸以采购人现场需求为准。询价文件仅提供本项目的基本工程量、主要设备、材料清单，供应商可在现场踏勘时再次核对、测量并确认建设内容，所有工程量实行包工包料、总价包干，超出工程量或建设内容采购人一律不再结算和补偿。

现场踏勘联系人：谭老师

电  话：023-85770133

地址：重庆幼儿师范高等专科学校塘坊校区

四、商务说明及要求

（一）工程周期：

中标人与采购人签订合同后15个日历日内施工、安装、调试完毕。

（二）交货地点：

采购人指定地点。

（三）验收方式

1、施工材料到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，采购人从中标人交货的产品中随机抽取并进行切割，检查品牌和材质是否符合采购文件技术参数要求，双方签字确认。若与采购文件中技术参数不符，采购人拒绝收货。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

4、本项目为交钥匙工程。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数、施工工艺、装修装饰质量与采购合同一致，性能指标达到国家规定的标准和技术规范。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）设施设备试运行期间运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5、本项目在工程施工、装修装饰及安装调试符合要求后，才作为最终验收。

(四)报价要求及中标原则

本次询价采购项目为一次性报价，最高限价为46780元（人民币大写肆万陆仟柒佰捌拾圆整）。总报价包含但不限于：货物费、运输费、安装调试费、装御费、人工费、管理费、保险费、税费（含关税）、质保期内的维修费用、合理利润等本项目涉及的所有费用，投标人因自身原因造成少报、漏报皆由其自行承担责任。符合采购单位询价文件要求，报价不高于招标人预算价且报价总价最低的投标人中标。（如大小写金额不符时以大写金额为准，各分项报价计算之和与总价不一致时以各分项报价计算之和为准）。

（五）质量保修期

本项目从验收合格之日起质量保修期不低于壹年，投标人若有更优惠的保修期请在投标报价函中注明。

（六）质量保证金及付款方式

本项目实行包工包料按中标价总价包干。经采购人验收合格后五个工作日内支付合同价款的95%，余款留作质量保证金，质保期满后无任何质量和遗留问题，采购人五日内无息退还。

（七）安全责任

投标人须对本项目的加工制造、运输、装卸、安装、调试、装修、装饰等与本项目有关的一切安全问题承担全部责任。

（八）其它内容

其它未尽事宜在采购合同中补充。

五、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

联系人： 冉老师  85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年3月19日

格式文件一

报 价 函

（采购人名称）        ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的货物、工程、技术及售后服务，最终报价为____________________元（大写：______________________________）。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

4. 我方承诺：本项目从验收合格之日起质量保修期不低于     年（玻璃及配套制品除外）。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                   传真：

报价人：

年   月   日

格式文件二

- 投标人营业执照复印件

- 投标人身份证复印件

- 其它相关投标资料

（结束）