询价通知书

项目编号：18A-XJCG12

项目名称：学生保卫处安防设施采购（第二次）

采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

- 2018年4月

第一部分  采购询价公告

重庆幼儿师范高等专科学校拟对我校学生保卫处安防设施采购项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

一、项目名称：学生保卫处安防设施采购

二、项目内容

| 项目名称 | 商品名称 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生保卫处安防设施采购 | 安防设施 | 一批 | 20200 |

三、供应商资质要求

（一）合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商营业执照中经营范围须包含但不限于安防或消防设施设备生产或销售资质。（提交营业执照复印件并加盖投标人鲜章，原件备查）；

2、本项目不接受联合体投标。

四、响应文件的递交

1、响应文件递交地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）。

2、响应文件递交开始时间：2018年4月25日上午10：30（北京时间）

3、响应文件递交截止时间：2018年4月25日上午11：00（北京时间）

注：请有意参加本项目的投标人在规定时间内将所有投标资料装袋密封张贴封条并加盖投标人公章后递交至重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室），逾期不再受理。投标资料未按要求进行密封或投标资料提交不完整采购人将视为无效投标。

五、开标时间及地点

1、开标时间：2018年4月25日上午11：00（北京时间）

2、开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）

六、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

采购人地址：重庆市万州区天城镇育才路一号

联系人： 冉老师  85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年4月20日

第二部分  询价项目说明及要求

一、询价项目内容及要求一览表

| 项目名称 | 商品名称 | 最高限价（元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生保卫处安防设施采购 | 安防设施 | 20200 | 1 | 1、超过本项目采购预算将失去成为中标候选供应商的资格。 2、本项目竞标产品须为中国大陆境内生产。 |

二、详细内容：

| 安防设施清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格、型号、参数 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| 疏散标志 | 朝左。新国标；3C认证；三年质保；包安装；应急时间: ≥120min | 85 | 32个 | 2720 | 提供样品； |
|  | 朝右。新国标；3C认证；三年质保；包安装；应急时间: ≥120min | 85 | 15个 | 1275 |  |
|  | 双向。新国标；3C认证；三年质保；包安装；应急时间: ≥120min | 85 | 10个 | 850 |  |
| 应急灯 | 新国标；3C认证；包过消防；三年质保；包安装；应急时间: ≥90min | 95 | 21个 | 1995 | 提供样品； |
| 灭火器 | 3kg水基灭火器。检测报告，质保1年 | 200 | 38个 | 7600 | 提供样品； |
|  | 8kg干粉灭火器、有检测报告，质保1年 | 110 | 18个 | 1980 |  |
| 菱形LED肩灯（肩夹式、红蓝色） | 充电式、双面频闪时间大于10小时、保安字样、一年质保、智能照明 | 90 | 26个 | 2340 | 提供样品； |
| 警示闪灯 | 220v，红蓝双色。 | 80 | 18个 | 1440 |  |
| 合计 |  |  |  | 20200 |  |

三、现场踏勘

本项目采购人不组织集中踏勘，现场踏勘人员必须携带有效身份证及盖有单位公章的介绍信原件，于提交响应文件截止时间前的工作时间内自行前往本项目安装现场进行踏勘，所涉及安全及费用等问题由供应商自行承担，未参加踏勘的，视为放弃踏勘权利，由供应商自行负责。已对本项目踏勘现场的投标人参加本次投标时可以不用再次踏勘现场。

参加踏勘的供应商均视为已对本项目所有材料、设备技术及参数要求等充分理解。供应商可在现场踏勘时核对和确认所有材料的数量、质量，若有漏项，结算时不做任何调整。供应商按询价文件要求完成供货，并自愿承担退货、换货和采购人拒绝收货的所有风险。

联系人：应老师

电话：85770010

地址：重庆幼儿师范高等专科学校塘坊校区

四、商务说明及要求

（一）样品提交

投标人需按照清单要求，在投标时向采购人提供安防设备样品，经采购人确认合格后方能参与投标。待开标结束后，采购人将中标人样品封存，并作为验收依据之一。

（二）交货时间：

签订合同后10个日历日内安装调试完毕。

（三）交货地点：

采购人指定地点。

（四）验货方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

（2）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（五）报价原则

本项目为报价为人民币报价，本次询价采购项目采用一次性报价，最高限价为20200元（人民币大写贰万零贰佰圆整），报价包含（但不限于）：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。投标人少报、漏报、误报皆由投标人自行负责。经评审，样品合格，符合采购单位询价文件要求，满足采购人询价文件服务需求，投标人报价清单中各项目单价及总价均低于本项目对应采购预算金额，且报价总价最低的投标人中标（如大小写金额不一致时以大写金额为准）。

五、付款方式

经学校相关部门验收合格后，按合同约定支付合同价款。

六、报价时间及方式

2018年4月25日上午10:00——11：00（北京时间）

请有意愿的投标人将报价函及清单填写完整、资格证明文件及其他投标资料密封后在指定报价时间递交到重庆幼儿师专招投标采购中心，逾期不再受理。

七、开标时间及地点

1、开标时间：2018年4月25日上午11：00（北京时间）

2、开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）

八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

九、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

联系人： 冉老师  85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年4月20日

格式文件一

报 价 函

（采购人名称）        ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的货物、技术及售后服务，最终报价为____________________元（大写：______________________________）。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                   传真：

报价人：

年   月   日

格式文件二

| 安防设施清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格、型号、参数 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| 疏散标志 | 朝左。新国标；3C认证；三年质保；包安装；应急时间: ≥120min |  | 32个 |  |  |
|  | 朝右。新国标；3C认证；三年质保；包安装；应急时间: ≥120min |  | 15个 |  |  |
|  | 双向。新国标；3C认证；三年质保；包安装；应急时间: ≥120min |  | 10个 |  |  |
| 应急灯 | 新国标；3C认证；包过消防；三年质保；包安装；应急时间: ≥90min |  | 21个 |  |  |
| 灭火器 | 3kg水基灭火器。检测报告，质保1年 |  | 38个 |  |  |
|  | 8kg干粉灭火器、有检测报告，质保1年 |  | 18个 |  |  |
| 菱形LED肩灯（肩夹式、红蓝色） | 充电式、双面频闪时间大于10小时、保安字样、一年质保、智能照明 |  | 26个 |  |  |
| 警示闪灯 | 220v，红蓝双色。 |  | 18个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

格式文件三

- 投标人营业执照复印件

- 投标人身份证复印件（代理人投标，需提供法人授权委托书及法人身份证复印件）

- 其它相关投标资料

（结束）