询价通知书

项目编号：18B-XJCG06

项目名称：重庆幼儿师专沙河校区围墙抢险工程

采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

- 2018年7月

第一部分  采购询价公告

重庆幼儿师范高等专科学校拟对我校沙河校区围墙抢险工程进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

一、项目名称：重庆幼儿师专沙河校区围墙抢险工程

二、项目内容

| 项目名称 | 商品名称 | 中标人数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆幼儿师专沙河校区围墙抢险工程 | 围墙抢险工程 | 1 | 45,733.93 |

三、供应商资质要求

（一）合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质（提供营业执照复印件加盖投标人公章，原件备查）。本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包，如发现立即终止合同。

四、响应文件的递交

1、响应文件递交地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）。

2、响应文件递交开始时间：2018年7月9 日9：00（北京时间）

3、响应文件递交截止时间：2018年7月9 日9：30（北京时间）

注：请有意参加本项目的投标人在规定时间内将所有投标资料密封后递交至重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室），逾期不再受理。投标资料未按要求进行密封或投标资料提交不完整采购人将视为无效投标。

五、开标时间及地点

1、开标时间：2018年7月9日9：30（北京时间）

2、开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）

六、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

联系人： 冉老师  85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年7月4日

第二部分  询价项目说明及要求

一、询价项目内容及要求一览表

| 项目名称 | 商品名称 | 最高限价（元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆幼儿师专沙河校区围墙抢险工程 | 围墙抢险工程 | 45,733.93 | 1 | 1、超过本项目采购预算将失去成为中标候选供应商的资格。 2、本项目竞标产品须为中国大陆境内生产。 |

二、项目内容：

重庆幼儿师专沙河校区围墙抢险工程

| 序号 | 工程项目 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 围墙拆除 | 人工拆除原倾斜围墙，长30米，高2.5米，宽0.24米;砖柱10个0.5*0.13*10*2.5=1.63； |
| 2 | 围墙基础 | 围墙基础砼为C20，长30米，宽0.5米，高0.2米，双向单层Φ10钢筋@150； |
| 3 | 水泥砂浆砖砌围墙 | 挡M7.5水泥砂浆砖砌体，长30米，宽0.24米，高2.3米；每隔2.5m砌筑0.5长0.37宽砖柱，每隔6m设置一个构造柱； |
| 4 | 水泥砂浆抹灰 | 围墙内外水泥砂浆抹灰，外墙长35米，高3.5米；内墙长35m，高2.3m； |
| 5 | 建筑垃圾外运 | 人装机运，人工转运：20m机械外运：20km |
| 6 | 暂列金 | 绿化保护修复;围墙内侧垃圾清运 |

注：本项目详细工程内容及技术参数见附件清单。投标人必须满足附件清单所要求的商品规格、技术参数、检测报告等。

三、现场踏勘

本项目采购人不组织集中踏勘，现场踏勘人员必须携带有效身份证及盖有单位公章的介绍信原件，于提交响应文件截止时间前的工作时间内自行前往本项目安装现场进行踏勘，所涉及安全及费用等问题由供应商自行承担，未参加踏勘的，视为放弃踏勘权利，由供应商自行负责。

参加或未参加踏勘的供应商均视为已对本项目所有材料、设备技术及参数要求等充分理解。供应商可在现场踏勘时核对和确认所有材料的数量、质量，若有漏项，结算时不做任何调整。供应商按询价文件要求完成供货，并自愿承担退货、换货和采购人拒绝收货的所有风险。

现场踏勘联系人：谭老师

电  话：023-85770133

地  址：重庆幼儿师范高等专科学校

四、交货时间及验收方式

（一）交货时间

中标人与采购人签订合同后15个日历日内施工、安装、调试完毕。

（二）交货地点：

采购人指定地点。

（三）验收方式

1、施工材料到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，采购人从中标人交货的产品中随机抽取并进行切割，检查品牌和材质是否符合采购文件技术参数要求，双方签字确认。若与采购文件中技术参数不符，采购人拒绝收货。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

4、本项目为交钥匙工程。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数、施工工艺、装修装饰质量与采购合同一致，性能指标达到国家规定的标准和技术规范。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）设施设备试运行期间运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5、本项目在工程施工、装修装饰及安装调试符合要求后，才作为最终验收。

五、报价原则及要求

本项目报价为人民币报价，采用一次性报价，最高限价为45,733.93元（人民币大写肆万伍仟柒佰叁拾叁元玖角叁分），报价包括（但不限于）：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）、质保期内的维修费用、合理利润等本项目涉及的所有费用等所有费用。投标人少报、漏报、误报皆由投标人自行负责。本项目按预算清单进行工程量清单报价。符合采购单位询价文件要求，满足采购人询价文件服务需求，投标人报价清单中各项目单价及总价均低于本项目对应采购预算金额为有效报价。报价总价最低的投标人中标（如大小写金额不一致时以大写金额为准）。

六、付款方式

1、履约保证金

中标人签订合同前向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金，确保中标人保质保量履约。中标人履约完成经采购人验收合格后转为质量保证金。从验收合格之日起满壹年后无任何质量和遗留问题，采购人五日内无息退还。

2、付款方式

经采购人验收合格后五个工作日内支付合同价款的60%，余款经中介审计机构审计后按审计金额结算。

七、安全责任

投标人须对本项目的加工制造、运输、装卸、安装、调试、装修、装饰等与本项目有关的一切安全问题承担全部责任。

八、报价时间及方式

2018年7月9日上午9：00——9:30（北京时间）

请有意愿的投标人将报价函及清单填写完整、资格证明文件及其他投标资料密封后在指定报价时间递交到重庆幼儿师专招投标采购中心，逾期不再受理。

九、开标时间及地点

1、开标时间：2018年7月9日9：30（北京时间）

2、开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（塘坊校区德馨楼217室）

十、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年7月4日

格式文件一

报 价 函

（采购人名称）        ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的货物、技术及售后服务，最终报价为____________________元（大写：______________________________）。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                   传真：

报价人：

年   月   日

格式文件二

投标报价清单（见附件清单）

格式文件三

- 投标人营业执照复印件

- 投标人身份证复印件（代理人投标的需提供法人证明书及法人授权委托书）

- 其它相关投标资料