询价通知书

项目编号：20A-XJCG01

项目名称：重庆幼专充电设施建设项目（第三次）

采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

- 2020年6月

第一部分  采购询价公告

重庆幼儿师范高等专科学校（以下简称我校）拟对重庆幼专充电设施建设项目进行公开询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

一、项目名称：重庆幼专充电设施建设项目

二、项目编号：20A-XJCG01

三、项目内容

| 项目名称 | 商品性质 | 数量 | 预计采购金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆幼专充电设施建设项目 | 充电桩7kw建设项目的设计、施工 | 10个 | 80000元 |

四、供应商资质要求

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特殊资质要求：

（一）供应商经营范围需包含但不限于充电桩的生产或销售。（投标时提供营业执照复印件并加盖公章，原件备查）；

（二）本项目不接受联合体投标。

五、响应文件的递交

投标文件递交时间开始时间：本公告发布之时起。

投标文件送达时间截止时间：2020 年6月23日9时00分。

投标文件递交的地点为：重庆市万州区天城镇育才路1号 。

注：介于新冠病毒肺炎疫情防控期间，各询价申请人仅须将询价申请资料邮寄至询价人处即可，邮寄地点：重庆市万州区天城镇育才路1号（重庆幼儿师范高等专科学校 招投标中心），联系人电话：冉竞 15826015833。

逾期送达的或者未送达指定地点的询价文件，采购人不予受理。

注：请投标人在邮件外包装上注明投标项目名称、公司全称及联系人电话。

六、开标时间及地点

开标时间：2020 年6月23日9时00分。

开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）

七、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

采购联系人： 冉老师 85797513

踏勘联系人： 李老师  18581356155

重庆幼儿师范高等专科学校

2020年6月18日

第二部分  询价项目说明及要求

- 询价项目内容

| 项目名称 | 商品性质 | 数量 | 预计采购金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆幼专充电设施建设项目 | 充电桩7kw建设项目的设计、施工 | 10个 | 80000元 |

二、商品内容

1.项目建设要求

我校依据上级部门有关规定，在我校塘坊、沙河、亢家湾三个校区进行充电桩（7kw、慢充）建设工程。其中塘坊校区建设7个，沙河校区建设2个，亢家湾建设1个，合计10个。投标人需在前期对施工现场进行踏勘，设计后，依据重庆市机关事务局编制的《重庆市公共机构充电设施建设参考标准》要求进行施工。

2.建设内容

（一）须投标人现场勘查后实施

1、调研建设单位电力情况，容量、出线间隔、线缆路径等；

2、确定充电设施安装位置；

3、设计建设图纸，制定建设方案。

（二）充电设施选配

1、交流充电设施选配标准

精度要求：充电电量精度：1级

更新速度：本地计量数据更新速度500ms。

国标要求：符合GB/T28569-2012或者GB/T29318-2012。

充电桩应能显示各状态下的相关信息，包括电源、充电、故障状态指示信息。

同时具备刷卡和具备手机APP扫码充电功能，具备定时充电、有序充电功能。

远程升级：配置通讯模块，充电机系统升级可通过监控运维平台控制，采用VPN方式远程一键升级，远程更新所有通信协议及控制模式。

防护等级：充电桩外壳防护等级不应低于IP55（室外）的规定。

2、一体式充电设施选配标准

直流输出电压：200V-750V，恒功率段400V-750V。

直流充电电流值与额定输出功率：单模块0-37.5A连续可调，单模块功率15kW。

充电控制：具备VIN自动识别充电，插枪后自动识别车辆BMS传回的VIN码，自动启动充电或按平台要求启动充电；具备定时充电功能，可以自动或手动设置充电时间；具备智能充电功能。

充电策略：当单枪进行充电时，可实现单枪输出最大功率；双枪单桩附加充电时，单枪平均功率输出策略，每把枪平均输出功率。

主动防护过充设计：具备主动监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机自身的运行状态等功能，须采用安全冗余设计，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。

3、分体式充电设施选配标准

直流输出电压要求：直流输出电压200V-750V，恒功率段400V-750V。

直流充电电流值与额定输出功率：单模块0-37.5A连续可调，单模块功率15kW。

充电机采用分体式结构形式，由整流柜和直流充电终端两部分构成，具备直流输出功率自动分配功能，且每个直流充电终端均可调用每个充电模块，充电机所有模块独立自动功率分配，功率分配单元要求模块化结构设计。

充电控制：具备VIN自动识别充电，插枪后自动识别车辆BMS传回的VIN码，自动启动充电或按平台要求启动充电；具备定时充电功能，可以自动或手动设置充电时间；具备智能充电功能。

充电策略：可实现均充充电策略；有主有次充电策略等。

主动防护过充设计：具备主动监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机自身的运行状态等功能，须采用安全冗余设计，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。

3.充电设施建设施工流程

- 工期、验收、售后要求

（一）工期要求

本项目工期为期一个月。

（二）验收

| 测试项目 | 类别 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 设备外观 |  |  |
| 检查充电机铭牌、合格证、型号规格是否符合要求。 | 设备 | 现场查看 |
| 检查外壳是否采用金属，壳体坚固，结构上防止人体轻易触及露电部分。 | 直流 | 现场查看 |
| 检查柜体安装是否整齐，固定可靠，框架无变形。 | 设备 | 现场查看 |
| 检查柜体的漆层是否清洁无损。 | 设备 | 现场查看 |
| 检查柜体接地是否牢固良好。 | 设备 | 现场查看 |
| 检查开启门是否用裸铜线与接地金属构架可靠连接。 | 直流 | 现场查看 |
| 检查基础型钢允许偏差，成列安装允许偏差是否满足要求，检查柜间连接是否牢固。 | 直流 | 现场查看 |
| 检查充电机安装垂直倾斜度不超过5%。 | 设备 | 测量查看 |
| 防锈（防氧化）:充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。 | 直流 | 现场查看 |
| 防盗保护：室外充电机外壳门应装防盗锁，固定充电机的螺栓必须是在打开外壳的门后才能安装或拆卸。 | 直流 | 现场查看 |
| 电缆接线 |  |  |
| 检查线径是否符合设计标准。 | 设备 | 测量查看 |
| 线耳与导线要压接搪锡焊牢，接头部分热缩包牢。 | 设备 | 现场查看 |
| 检查引入柜电缆和铠装电缆的安装是否牢固。 | 设备 | 现场查看 |
| 柜内电缆芯线应水平或垂直配置。 | 直流 | 现场查看 |
| 强弱电回路不应使用同一根电缆。 | 设备 | 现场查看 |
| 电缆接头无锈蚀，电缆孔密封。 | 设备 | 现场查看 |
| 直流母线及接头应满足长期通过设计电流的要求，屏间引线应满足长期通过设计电流的要求。 | 直流 | 现场查看 |
| 检查充电机屏内所有电缆牌的标记是否清楚。 | 直流 | 现场查看 |
| 机屏表计 |  |  |
| 检查所配表计数字显示是否清晰。 | 直流 | 现场查看 |
| 充电机重要功能、性能指标 |  |  |
| 是否具备防雷击保护 | 直流 | 现场查看 |
| 是否具备急停功能 | 直流 | 现场查看 |
| 是否安装过流保护装置 | 直流 | 现场查看 |
| 是否安装漏电保护装置 | 直流 | 现场查看 |
| 是否具备带负荷分合电路 | 直流 | 现场查看 |
| 接地是否可靠、绝缘电阻试验 | 直流 | 现场查看资料并试验 |
| 泄漏电流试验 | 直流 | 现场查看资料 |
| 充电机连接器 |  |  |
| 内部绝缘体应无裂纹或伤痕。 |  | 查看现场 |
| 外壳、手柄及电缆应无损伤或变形 |  | 查看现场 |
| 电能计量部分 |  |  |
| 电能表检定/检测 |  | 查阅检验报告 |
| 土建及安防部分 |  |  |
| 土建基础是否平整、牢固、是否有沉降 |  | 查看现场 |
| 电缆沟井/槽盒等排水情况 |  | 查看现场 |
| 土建图实相符性检查 |  | 查看现场 |
| 安防系统检查 |  | 查看现场 |
| 防雷接地系统检查 |  | 查看现场 |
| 配套设施 |  |  |
| 场站标识、标牌、管理制度等设施检查 |  | 查看现场 |
| 场站消防设施检查 |  | 查看现场 |
| 场站安防监控设施检查 |  | 查看现场 |

（三）充电设施售后维护

1、项目自最终验收合格之日起整套设备（含数据对接）至少提供1年质保。质保期内提供免费上门服务，所需的一切费用包含在报价中。

2、设有专门售后服务电话，能提供7×24小时全天候服务能力，具备完善的备品备件仓库，满足在主城区5小时到达现场，12小时内解决故障，区县12小时内到达现场，24小时内解决故障。

3、在质保期内，设备出现质量问题，须在3天内无偿更换损坏的零部件，无法修复的需更换全新设备。

4、免费为采购单位提供设备的操作、使用及维护的技术培训服务。

5、维护服务团队具备不少于3个具有低压电工操作证书专职维护人员。

6、提供所投产品合格检验报告（7KW单枪交流充电桩）。

注：以上1、2、3、4条供应商需在投标时提供承诺书；5、6条供应商需在投标时提供相关证明材料。

四、报价要求

（一）最高限价

本项目投标报价的最高限价为80000元（大写人民币捌万元整）。

投标人应按本文件内要求的项目内容进行报价，其所报总价应包括但不限于：本项目的前期踏勘、设计及施工的全部内容及所需的直接费、间接费、利润、税金及风险费等所有费用。采购人除此以外不支付其它费用（法律法规另有规定或合同中另有约定除外）。

（二）投标文件的份数和签署

投标文件壹份。报价函、承诺等内容均应由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日起90天。

（四）投标文件的装订和递交

1. 投标文件的密封与标记

投标文件的信封上注明项目名称、投标人名称地址及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。

2. 投标文件送达截止时间：2020 年6月23日9时00分;

投标文件递交的地点为：重庆市万州区天城镇育才路1号

注：介于新冠病毒肺炎疫情防控期间，各询价申请人仅须将询价申请资料邮寄至询价人处即可，邮寄地点：重庆市万州区天城镇育才路1号（重庆幼儿师范高等专科学校 招投标中心），联系人电话：冉竞 15826015833。

逾期送达的或者未送达指定地点的询价文件，采购人人不予受理。

注：请投标人在邮件外包装上注明投标项目名称、公司全称及联系人电话。

3、开标时间及地点

开标时间：2020 年6月23日9时00分;

开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）

4、响应无效：

投标人发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其投标文件将被拒绝：

（1）出现选择性报价。

（2）无主要的资格证明文件或超出营业范围。

（3）投标文件不按规定签字、盖章。

（4）投标人的报价超出采购人的预算。

（5）投标人的资质不符合要求的。

（6）投标人的投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、投标费用

参与竞价的投标人应承担其编制询价文件与递交相关文件所涉及的一切费用。不论评选结果如何，采购人在任何情况下，均无义务承担这些费用。

四、投标文件制作

投标人需按照采购人要求制作并递交响应文件，详细制作要求见“附录：投标文件格式要求”。

五、评选方法

1.本项目评选办法采用最低价中标法。即在满足采购人资质要求的情况下，报价最低的投标人将被确定为中标人。

2.评选委员会：由采购人组建。

3.评选结果将在我校官网（http://www.cqpec.com/disclosure/tender/）公示一日，公示期届满后，中标人应在10日内与采购人完善相关合同的签署。

六、结算要求

中标人在签订合同前，向采购人支付中标金额的5%作为履约保证金。全部商品开发调试完毕，试运行一周后验收，经采购人验收合格后，采购人支付100%合同款。一年后无质量问题，采购人无息退还履约保证金。

七、其它事宜

本公告未尽事宜以及对内容的分歧的定义，均以采购人的最终解释为准。本项目的询价文件、补遗文件（如果有）一律在重庆幼儿师范高等专科学校官网（http://www.cqpec.com/disclosure/tender/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视为已知晓本项目的询价文件、补遗文件（如果有）内容。其它未尽事宜由双方在合同中约定。

重庆幼儿师范高等专科学校

2020年6月18日

附录：投标文件格式要求

目 录

1、封面；

2、目录；

3、投标报价函；

4. 资格条件（含营业执照、诚信声明、授权委托书、身份证明等一切相关资质文件）

5、附件1：投标人（供应商）廉政诚信承诺书

6、附件2：重庆幼儿师范高等专科学校关于投标人违约行为处理的合同约定

（注：请各潜在投标人按本篇格式要求制作投标文件，投标人未按本篇要求制作的投标文件将存在投标无效的风险。）

封面

- 投标文件

项目编号：

项目名称：

投标单位（盖章）：

- 二〇二〇年六月

目 录

（请根据投标文件制作目录、页码，按目录顺序装订）

（一）投标报价函

报 价 函

（采购人名称）        ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的货物、技术及售后服务，最终报价为____________________元（大写：______________________________）。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                   传真：

报价人：

年   月   日

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：   （采购人名称）      ：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：   （采购人名称）       ：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                             供应商法定代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）资格条件及其它证明材料

1、投标人工商执照复印件（加盖公章）

2、投标人代理资质证书复印件（加盖公章）

3、投标人公司组织、人员配置情况介绍。

4、本询价文件要求提供的其它证明材料

诚信声明

投标采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- 附件1

- 投标人（供应商）廉政诚信承诺书

本单位参加项目的竞标，郑重承诺如下：

一、严格遵守国家及重庆市物资采购政策法规有关规定，不做任何损害采购人及其他投标人合法权益的事情。

二、提供的投标材料真实、合法、有效，无任何伪造、虚假成分，材料所述内容均为本单位真实拥有。

三、尊重专家评审结果，切实维护招标采购的正常秩序，维护采购结果的严肃性及权威性。

四、若中标，积极履行中标人的义务，认真执行采购合同。

五、认真阅读并熟悉重庆幼儿师范高等专科学校关于投标人违约行为处理的合同约定（简称“实施意见”），若违反相关规定者，自愿按照《实施意见》规定接受处罚。

投标人（供应商）名称（盖章）：

法人（授权）代表签字：

年    月    日

- 附件2

- 重庆幼儿师范高等专科学校

- 关于投标人违约行为处理的合同约定

为维护招标采购正常秩序，营造公开透明、公平竞争、公正合理的采购环境，切实维护采购人及投标人合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，结合实际，特制定本约定。

第一条   投标人采取不正当手段（包括围标、串标、排挤、恐吓、串通、提供虚假材料、恶意中标等）进行竞争且情况属实的，分别按下述情况进行处理：（1）经评标专家或采购人开评标现场认定，投标文件作废标处理；（2）中标后未签订采购合同前，经评标专家或采购人复查认定，中标无效；（3）已签订了采购合同，项目处于实施过程中，经评标专家或采购人复查认定，无条件执行完采购合同，处以采购合同金额5-20%的罚款，具体处罚比例由每个项目的招标文件另行约定。

第二条  投标人中标后不能全面履行投标义务的（包括不能按时签订采购合同、转包分包、延期、技术指标达不到要求等），分别按下述情况进行处理：（1）采购结果经公示无异议，中标通知书发出后，中标人不能在规定时间内签订技术服务协议及采购合同的，视投标人自动放弃中标，终止签订技术协议及采购合同；（2）非经采购人书面同意，将合同范围的货物转包或分包给他人供应，视投标人违约，终止采购合同，由此造成的一切后果由投标人负责。影响项目建设并给采购人造成损失的，依法追究投标人法律责任；（3）因投标人原因，签订合同后不能按期供货、安装调试、验收合格的，每超过项目竣工（交货）时间一天，处以投标人采购合同金额5‰的违约金。在质保期内，不能按照投标文件承诺或合同承诺提供售后服务的，视情况扣除10-100%的质量保证金。（4）产品验收时以次充好或技术指标达不到采购人要求的，处以采购合同金额1%的罚款，同时无条件更换产品或升级完善产品，确保达到技术指标要求。因更换产品或升级完善产品给采购人造成损失的，视情况处以采购合同金额1-15%的违约金。

对于第一条、第二条各种情形，均没收投标保证金或履约保证金，列入重庆幼儿师范高等专科学校投标人黑名单库，五年内不得参与学校任何采购项目的投标。同时，严格按照国家《政府采购法》《招标投标法》相关规定进行处理。

第三条  投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由投标人承担全部责任。

第四条  本约定解释权归学校招标采购中心，凡来参与投标的供应商均被视为同意并遵守本约定。

（结束）