询价通知书

项目编号：18A-XJCG09

项目名称：沙河校区博艺楼监控安装采购

采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

- 2018年3月

第一部分  采购询价公告

重庆幼儿师范高等专科学校拟对我校沙河校区博艺楼监控安装采购项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

一、项目编号：18A-XJCG09

二、项目名称：沙河校区博艺楼监控安装采购

三、项目内容

| 项目名称 | 商品名称 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河校区博艺楼监控安装采购 | 监控设备、安装 | 详见清单 | 29220 |

四、供应商资质要求

（一）合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、投标人须具有与监控设备类相关产品的生产或销售资质且营业执照经营范围须包含但不限于监控设备（提供营业执照复印件加盖投标人公章，原件备查）；

2、本项目不接受联合体投标。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）。

2、响应文件递交开始时间：2018年4月2日9：00（北京时间）

3、响应文件递交截止时间：2018年4月2日9：30（北京时间）

注：请有意参加本项目的投标人在规定时间内将所有投标资料密封后递交至重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室），逾期不再受理。投标资料未按要求进行密封或投标资料提交不完整的采购人将按无效投标处理。

六、开标时间及地点

1、开标时间：2018年4月2日9：30（北京时间）

2、开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）

七、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

采购人地址：重庆市万州区天城镇育才路一号

联系人： 冉老师  023-85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年3月28日

第二部分  询价项目说明及要求

一、询价项目内容及要求一览表

| 项目名称 | 商品名称 | 最高限价（元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙河校区博艺楼监控安装采购 | 监控设备安装 | 29220 | 1 | 1、超过本项目采购预算将失去成为中标候选供应商的资格。 2、本项目竞标产品须为中国大陆境内生产。 |

二、项目清单：

| 沙河校区博艺楼监控设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 200W高清枪机 | DS-2CD2T2XSD-I3（星光级） | 具有200万像素星光级 CMOS传感器； ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告证明）； 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； ★最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 红外补光距离不小于160米。（公安部型式检验报告证明）； 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。（公安部型式检验报告证明）； 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）； ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明）； 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。（公安部型式检验报告证明）； 信噪比不小于60dB。（公安部型式检验报告证明）； ★需具不小于106dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 需支持12行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（公安部型式检验报告证明）； ★在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明）； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。（公安部型式检验报告证明）； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。（公安部型式检验报告证明）； ★需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。（公安部型式检验报告证明）； 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 为了有更好的链接效果，要求与学校原监控摄像机为同一品牌报价，并提供厂家该有鲜章的售后服务承诺函 | 台 | 12 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | DS-8632N-K8/RTC | ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（以公安部检测报告为准）；（第42条） ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）；（第29条） ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准）； ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）；（第32条） ★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（以公安部检测报告为准）；（第32条） ★可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声； ★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作（以公安部检测报告为准）； ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准）；（第46条） ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准）； ★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部检测报告为准）； ★支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）； ★支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准）； ★支持双码流同时录像（以公安部检测报告为准）； ★ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）； ☆可设置主码流、子码流、第三码流进行录像（以公安部检测报告为准）； ☆支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件（以公安部检测报告为准）； ☆支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出（以公安部检测报告为准）； ☆可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像（以公安部检测报告为准）； ☆支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像（以公安部检测报告为准）； ★可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）；为了有更好的链接效果，要求与学校原硬盘录像机为同一品牌报价，并提供厂家该有鲜章的售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 3 | 水晶头 | 国标无氧铜 | 并 | 盒 | 1 |
| 4 | 录像机专用硬盘 | 4TB 监控专用硬盘 | 硬盘尺寸：3.5英寸 硬盘容量：4000GB 缓存：64MB 转速：7200rpm 接口类型：SATA3.0 接口速率：6Gb/s | 个 | 8 |
| 5 | 电源 | 12V 2A 电源 | 防水电源 | 个 | 12 |
| 6 | 支架 | 国产 |  | 个 | 12 |
| 7 | 数据线 | 超五类非屏蔽双绞线 |  | 米 | 600 |
| 8 | 电源线 | SHIP RVV2*1.0专用电源线 |  | 米 | 600 |
| 9 | 流媒体交换机 | H3C SMB -1208 |  | 台 | 3 |
| 10 | 墙柜 | 30*40 |  | 个 | 2 |
| 11 | PVC管 | 联塑/20 |  | 米 | 200 |
| 12 | PVC管材配件 | 联塑/20直接/三通/软管胶布等 |  | 批 | 1 |
| 13 | 合计：29220元 |  |  |  |  |
| 为了确保新旧设备的链接效果，要求本项目与学校原监控系统及管理平台完全兼容，交货时须提供厂家盖有鲜章的售后服务承诺函及无缝对接承诺函（提供原件备查）。 |  |  |  |  |  |

三、现场踏勘要求

本项目采购人不组织集中踏勘，现场踏勘人员必须携带有效身份证及盖有单位公章的介绍信原件，于提交响应文件截止时间前的工作时间内自行前往本项目安装现场进行踏勘，所涉及安全及费用等问题由供应商自行承担，未参加踏勘的，视为放弃踏勘权利，由供应商自行负责。

参加或未参加踏勘的供应商均视为已对本项目所有材料、设备技术及参数要求等充分理解。供应商可在现场踏勘时核对和确认所有材料的数量、质量，若有漏项，结算时不做任何调整。供应商按询价文件要求完成供货，并自愿承担退货、换货和采购人拒绝收货的所有风险。

联系人：应老师

电  话：13635337858

地址：重庆幼儿师范高等专科学校塘坊校区

四、商务说明及要求

（一）交货时间：

中标人与采购人签订合同后5个日历日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。

（二）交货地点：

采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，采购人从中标人交货的产品中随机抽取并进行切割，检查内外材质是否符合询价文件技术及参数要求，双方签字确认。若与询价文件中技术参数不符，采购人将拒绝收货，所有损失由中标人自行负责。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应确保提供的产品是全新的正品，须提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（四）报价要求及中标原则

本次询价采购项目采用人民币一次性报价，最高限价为29220元（人民币大写贰万玖仟贰佰贰拾圆整）。总报价包含（但不限于）：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。投标人少报、漏报、误报皆由投标人自行负责。符合采购人询价文件资格要求，满足采购人询价文件服务需求，经评审投标人报价清单中各项目单价及总价均低于本项目对应采购预算金额且报价总价最低的投标人中标（如大小写金额不一致时以大写金额为准）。

（五）质量保修期

本项目从验收合格之日起质量保修期不低于壹年，投标人若有更优惠的保修期请在投标报价函中注明。

五、质量保证金及付款方式

本项目实行包工包料按中标价总价包干。经采购人验收合格后五个工作日内支付合同价款的95%，余款留作质量保证金，质保期满后无任何质量和遗留问题，采购人五日内无息退还。

六、安全责任

投标人须对本项目的加工制造、运输、装卸、安装、调试、装修、装饰等与本项目有关的一切安全问题承担全部责任。

七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

八、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

联系人： 冉老师  023-85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年3月28日

格式文件一

报 价 函

（采购人名称）        ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的货物、技术及售后服务，最终报价为____________________元（大写：______________________________）。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                   传真：

报价人：

年   月   日

格式文件二

沙河校区博艺楼监控安装采购

| 序号 | 器材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园200W高清枪机 | DS-2CD2T25QX-I3 | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 32路硬盘录像机 | DS-8632N-K8/RTC | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 录像机专用硬盘 | 4TB 监控专用硬盘 | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 本项目涉及的全套辅材、配件、安装、税费等 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总计： 人民币(大写)： |  |  |  |  |  |  |

格式文件三

- 投标人营业执照复印件

- 投标人身份证复印件

- 其它相关投标资料

（结束）